文件编号：ITSS-10-02-03

版本：V1.0

天津通海信息技术有限公司

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目-应急实施方案

| 编制人:耿宁 | 编制时间:2026.4.5 |
| --- | --- |
| 审核人:常海霞 | 审核时间:2026.4.5 |
| 批准人:尹兆铮 | 审批时间:2026.4.5 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.4.5 | V1.0 | 新建文档 | 耿宁 | 常海霞 | 尹兆铮 |

目录

天津通海信息技术有限公司	1

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目-应急实施方案	1

1. 演练目的	5

2. 编制依据	5

3. 演练原则	5

4. 演练概况	5

5. 演练组织与职责	6

5.1. 应急领导小组	6

5.2. 应急执行小组	6

5.3. 技术支持小组	6

5.4. 后勤保障小组	6

6. 演练场景与流程设计	7

6.1. 场景初始化（14:00-14:05）	7

6.2. 事件发生与信息报告（14:05-14:15）	7

6.3. 应急启动与先期处置（14:15-14:30）	7

6.3.1. 指挥决策：	7

6.3.2. 现场处置：	7

6.4. 技术研判与协同处置（14:30-15:30）	8

6.4.1. 故障诊断：	8

6.4.2. 协同处置：	8

6.5. 系统恢复与演练终止（15:30-16:00）	8

6.5.1. 恢复验证：	8

6.6. 总结与点评（16:00-16:30）	8

7. 演练评估标准	8

8. 准备工作与保障措施	9

9. 后续工作	9

演练目的

- 检验预案：验证《天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目-应急预案》的科学性、实用性和可操作性，发现并修正其缺陷与不足。

- 磨合机制：强化本项目应急组织体系（应急领导小组、应急执行小组、技术支持小组、后勤保障小组）内部及与公司常设部门（运维部、研发部、采购部、人力部、服务台、备件库、服务知识）之间的协调联动与职责衔接，确保“平战结合”机制顺畅。

- 锻炼队伍：提升项目全体人员，特别是各应急小组成员的应急意识、风险识别、信息报告、快速响应和协同处置能力。

- 完善准备：检查并确保应急通讯、物资、技术等保障资源的有效性，熟悉应急流程。

编制依据

- 《天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目-应急预案》

- 《天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目-应急演练准备会议纪要》

- 《天津通海信息技术有限公司组织架构及部门职责》

演练原则

- 结合实际、合理定位：紧密结合项目当前运维阶段的主要风险，设计贴近实战的演练场景。

- 着眼实战、讲求实效：以提高应急指挥协调能力、现场处置能力和后勤保障能力为重点，重视演练过程，追求演练效果。

- 精心组织、确保安全：周密策划，制定并落实安全保障措施，确保演练参与人员、设备及环境安全。演练在测试环境进行，不影响生产系统正常运行。

- 统筹规划、厉行节约：统筹规划应急演练活动，充分利用现有资源，提高应急演练效益。

演练概况

演练名称：引航信息系统AIS接口服务故障应急演练

演练时间：2026年4月8日（星期三）14:00 - 16:30

演练地点：天津港引航中心机房+天津通海信息技术有限公司应急指挥室

演练形式：实战综合演练（在测试环境进行，不影响生产系统）

演练级别：项目级（Ⅱ级响应）

模拟事件：AIS接口服务中断，导致船舶动态数据无法正常接收，影响引航调度科实时监控船舶位置

演练组织与职责

依据《应急预案》第2章建立演练指挥体系。

应急领导小组

总指挥：常海霞（管理者代表），负责宣布演练启动与结束，整体指挥，决策重大模拟处置措施。

副总指挥：甲方项目经理，负责参与指挥决策，评估演练效果。

成员：应急管理办公室经理、运维部经理、人力部经理，负责协助指挥，协调本部门资源。

应急执行小组

组长：副总经理，负责执行指挥部指令，负责现场处置协调。

现场指挥：耿宁（运维部经理），负责现场具体处置，向总指挥汇报。

成员：应急执行小组成员，负责实施现场警戒、保护关键设备等处置动作。

技术支持小组

组长：刘书峰（研发部经理），负责技术方案制定，统筹技术处置。

成员：软件运维工程师、研发工程师，负责故障诊断、技术方案执行、系统恢复。

支持：备件库，负责提供应急备件支持。

后勤保障小组

组长：刘瑞（人力部经理），负责统筹后勤保障工作。

成员：人力部专员、采购部接口人，负责通讯保障、物资调配、信息记录。

评估：赵维涵（质量部经理），负责全程记录演练过程，对照评估标准进行评价。

服务台：服务台专员，负责事件接报、记录、客户沟通模拟。

演练场景与流程设计

场景初始化（14:00-14:05）

各小组在指定位置就位，检查通讯设备。

总指挥宣布演练目的、规则及安全注意事项。

模拟场景准备完成：测试环境已搭建，AIS接口服务模拟中断。

事件发生与信息报告（14:05-14:15）

触发：测试环境模拟AIS接口服务中断。

服务台接到引航调度科报障：船舶动态页面无数据刷新，无法查看船舶实时位置。

报告链路：服务台专员 → 运维部经理 → 应急领导小组

报告内容模拟：“报告总指挥，引航调度科反馈船舶动态页面无数据刷新，经初步判断为AIS接口服务异常。已通知技术支持小组介入，请指示。”

应急启动与先期处置（14:15-14:30）

指挥决策：

总指挥接报后，立即召集应急领导小组紧急会商。考虑到AIS接口中断已影响船舶动态监控，符合Ⅱ级响应标准，总指挥宣布：“启动Ⅱ级应急响应！应急执行小组、技术支持小组、后勤保障小组，按预案立即行动！”

现场处置：

- 应急执行小组：立即赶赴机房，保护关键设备，与值班工程师对接，了解故障现象

- 后勤保障小组：建立应急通讯群组，确保信息同步；准备记录表格

- 技术支持小组：集结人员，准备诊断工具，15分钟内抵达指定位置

技术研判与协同处置（14:30-15:30）

故障诊断：

- 软件运维工程师检查AIS接口服务状态，确认服务进程异常退出

- 查看系统日志，发现“内存溢出”错误

- 研发工程师分析日志，确认无其他硬件或系统级故障

- 诊断结论：内存溢出导致AIS接口服务异常停止

协同处置：

- 重启AIS接口服务，恢复数据接收

- 检查历史数据完整性，确认无数据丢失

- 服务台同步向引航调度科通报处置进展

系统恢复与演练终止（15:30-16:00）

恢复验证：

技术支持小组组长向总指挥报告：“报告总指挥，AIS接口服务已成功恢复，数据接收正常。历史数据完整性已验证，无数据丢失。船舶动态页面已恢复正常。

技术支持小组提交《系统恢复验证报告》。

总指挥宣布演练结束，转入总结评估阶段。

总结与点评（16:00-16:30）

各小组在指定地点集合。

各组长简要汇报演练体会与发现的问题。

评估组提交初步观察记录。

总指挥、副总指挥对演练进行总结点评。

演练评估标准

评估组将依据以下关键点进行评估：

信息报告：是否及时、准确、完整，流程是否符合预案（目标值：≤5分钟）

应急启动：响应级别是否得当，指挥决策是否迅速（目标值：≤10分钟）

现场处置：先期处置措施是否科学、安全、有效

故障定位：是否准确识别故障原因（目标值：≤20分钟）

系统恢复：系统恢复时间是否达标（目标值：≤45分钟）

协同联动：各组之间沟通是否顺畅，职责是否清晰

技术能力：处置方案是否合理，备件调用流程是否熟悉

后勤保障：通讯是否畅通，资源调配是否及时

文档记录：过程记录是否完整

准备工作与保障措施

- 搭建测试环境，模拟AIS接口服务（责任部门：研发部，完成期限：4月7日）

- 准备演练所需脚本和话术（责任部门：服务台，完成期限：4月7日）

- 检查应急通讯录，确保联络畅通（责任部门：人力部，完成期限：4月7日）

- 准备演练评估表和记录模板（责任部门：质量部，完成期限：4月7日）

- 通知甲方参演人员，确认参与时间（责任部门：运维部，完成期限：4月7日）

- 演练方案最终版发布（责任部门：应急管理办公室，完成期限：4月6日）

- 组织预演联调（责任部门：应急管理办公室，完成期限：4月7日）

后续工作

- 演练评估报告：后勤保障与评估组在演练结束后3个工作日内，完成《应急演练总结评估报告》，报管理者代表审批。

- 预案修订：根据演练评估中发现的问题，由应急管理办公室负责组织对《应急预案》进行必要的修订和完善。

- 资料归档：本方案、演练记录、评估报告、影像资料等一并归档保存。