文件编号：ITSS-10-02-01

版本：V1.0

天津通海信息技术有限公司

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目-应急预案

| 编制人:耿宁 | 编制时间:2026.4.3 |
| --- | --- |
| 审核人:常海霞 | 编制时间:2026.4.3 |
| 批准人:尹兆铮 | 审批时间:2026.4.3 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.4.3 | V1.0 | 新建文档 | 耿宁 | 常海霞 | 尹兆铮 |

目录

天津通海信息技术有限公司	1

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目-应急预案	1

1. 总则	5

1.1. 编制目的	5

1.2. 编制依据	5

1.3. 适用范围	5

1.4. 工作原则	5

1.4.1. 预防为主，防救结合	5

1.4.2. 统一领导，分级负责	6

1.4.3. 快速反应，协同应对	6

1.4.4. 依法规范，科学处置	6

1.4.5. 保护重点，减少损失	6

2. 应急组织体系与职责	6

2.1. 项目应急领导小组	6

2.2. 应急执行小组	7

2.3. 技术支持小组	7

2.4. 后勤保障小组	8

2.5. 其他部门协同职责	8

2.6. 采购部	8

2.7. 质量部	8

3. 风险分析与监测预警	9

3.1. 主要风险事件类型	9

3.1.1. 系统与设备故障类	9

3.1.2. 数据风险类	9

3.1.3. 网络安全事件类	9

3.1.4. 供应链与外部依赖类	9

3.1.5. 自然灾害与环境类	10

3.1.6. 人员与服务类	10

3.2. 监测与预警	10

4. 应急响应程序	10

4.1. 信息报告	10

4.2. 先期处置	11

4.3. 响应启动与分级	11

4.4. 应急处置	11

4.5. 应急结束	11

5. 后期处置	11

6. 保障措施	12

7. 预案管理	12

总则

编制目的

为建立健全天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目（以下简称“本项目”）实施过程中的突发事件应急响应机制，规范应急管理和响应程序，高效整合公司组织资源，提高对各类突发事件的预防、预警和应急处置能力，最大限度地减少突发事件对引航业务造成的影响和损失，保障引航信息系统稳定运行和引航作业安全，特制定本预案。

编制依据

- T/CESA 1299—2023 《信息技术服务 运行维护服务能力成熟度模型》

- GB/T 28827.1-2022 《信息技术服务 运行维护 第 1 部分：通用要求》

- GB/T 29264-2012 《信息技术服务 分类与代码》

- GB/T 28827.2-2012 《信息技术服务 运行维护 第 2 部分:交付规范》

- GB/T 28827.3-2012 《信息技术服务 运行维护 第 3 部分:应急响应规范》

- 国家有关法律、法规及行业标准

- 本项目的《采购合同》

- 《天津通海信息技术有限公司组织架构及部门职责》

适用范围

本预案适用于本项目自启动之日起，至服务期结束、最终验收完成期间，在项目实施现场及相关协作范围内，发生的可能影响引航信息系统稳定运行、引航业务连续性、数据安全及设备正常运行的各类突发事件的预防与应急处置工作。

工作原则

预防为主，防救结合

强化风险意识，加强日常监测和隐患排查，做好预防预警工作。

统一领导，分级负责

在公司应急领导小组统一指挥下，根据事件级别和职责分工，分级响应，各司其职。

快速反应，协同应对

建立与公司常设部门的联动机制，确保信息畅通、反应迅速、资源整合、处置高效。

依法规范，科学处置

依据法律法规、合同约定及公司制度，运用科学手段和方法进行应急处置。

保护重点，减少损失

优先保障人员生命安全，保护关键设备、核心数据和知识产权。

应急组织体系与职责

本应急组织体系完全嵌入公司现有管理架构，实现“平战结合”。

项目应急领导小组

组长：常海霞。

副组长：甲方项目经理、乙方项目经理。

成员：应急管理办公室经理、运维部经理、人力部经理。

主要职责：

- 作为项目应急最高决策机构，全面领导项目应急工作。

- 批准应急预案的启动、升级和终止。

- 决策重大应急处置措施，审批公司级应急资源的调配。

- 负责与甲方、项目业主及上级单位的重要沟通与报告。

- 审批应急事件的总结报告及后续改进措施。

应急执行小组

组长：副总经理。

现场指挥：运维部经理。

核心成员：应急管理办公室下辖的应急执行小组全体成员。

支援成员：乙方现场技术人员、甲方现场代表。

主要职责：

- 执行应急领导小组的指令，负责突发事件现场的快速先期处置。

- 控制事态发展，进行设备抢修、故障排除等具体操作，防止次生灾害。

- 实时向应急领导小组报告现场情况和处置进展。

技术支持小组

组长：副总经理

技术副组长：研发部经理。

核心成员：

运维部（含服务台、备件库）：负责系统恢复、备件调用、服务台接报。

研发部：负责软件系统修复、数据恢复、定制化问题解决。

厂商技术人员。

主要职责：

- 技术方案制定：为应急处置提供专业技术支持，针对引航信息系统故障、AIS接口异常、数据库故障等事件，制定科学、可行的技术恢复方案

- 系统紧急恢复：负责引航信息系统、数据库、AIS接口服务等核心系统的紧急恢复工作，包括服务重启、数据修复、系统回滚等操作，确保引航业务尽快恢复正常

- 数据备份与恢复：协助执行数据恢复操作，确保在数据丢失或损坏的情况下，能够从备份中快速恢复关键业务数据，最大限度减少数据损失

- 故障诊断与分析：深入分析事件根本原因，定位系统故障点，提供详细的技术分析报告，为后续系统优化和问题预防提供依据

- 备件与资源调配：管理并调配备件库资源，确保应急所需的关键设备备件（如服务器配件、网络设备、AIS接收机备件等）能够及时获取和使用

- 知识库支持：利用服务知识库，快速匹配历史类似问题的解决方案，提高应急处置效率和准确性

- 原厂技术协调：在遇到复杂技术问题时，及时协调设备原厂技术支持人员，获取专业的技术支持和解决方案

- 技术培训与指导：参与应急演练和技术培训，提升团队的技术处置能力；在应急处置过程中，对现场人员进行技术指导

后勤保障小组

组长：人力部经理。

副组长：应急管理办公室后勤保障小组负责人。

核心成员：人力部行政与人力专员、后勤保障小组成员、采购部接口人。

主要职责：

- 保障应急期间内外通讯畅通，维护并更新应急通讯录。

- 负责信息的上传下达、记录与发布，编制应急简报。

- 提供应急所需的车辆、食宿、医疗、资金等后勤保障。

- 协同采购部，启动应急采购流程，保障应急物资供应。

- 负责事件后期的保险理赔、善后安抚、资料归档及内部奖惩建议。

其他部门协同职责

采购部

负责应急状态下供应链的紧急响应，根据技术支持小组的需求，保障设备、材料、备件的快速采购与调拨。

质量部

在事件涉及服务质量争议时，参与事件调查与质量责任界定，协助进行过程记录与文档管理。

风险分析与监测预警

主要风险事件类型

结合合同附件供货清单、项目特点及公司业务，主要风险包括：

系统与设备故障类

引航信息系统核心服务崩溃或不可用

数据库服务异常（连接失败、响应超时、数据损坏）

AIS接口服务中断，导致船舶动态数据无法接收

服务器硬件故障（磁盘阵列损坏、内存故障、电源故障）

网络设备故障（交换机、路由器、防火墙异常）

VTS设备终端、显示大屏等外围设备故障

数据风险类

核心业务数据（引航计划、船舶动态、费收记录）丢失或损坏

数据备份失败或备份文件不可恢复

数据清洗规则失效导致数据质量下降

数据同步异常导致多模块数据不一致

网络安全事件类

网络通信中断（内网、专线、互联网连接故障）

黑客攻击（DDoS攻击、漏洞利用、入侵行为）

病毒或勒索软件感染

用户账户被盗用或权限异常

供应链与外部依赖类

软件授权到期或授权不足

AIS数据源中断（外部数据服务不可用）

关键备件缺货或采购周期过长

第三方服务（如云服务、专线）故障

自然灾害与环境类

台风、暴雨导致机房进水或供电异常

雷电导致设备损坏

突发停电或电压不稳

火灾、水灾等物理环境灾害

人员与服务类

关键技术人员突发离职或无法到岗

服务响应超时或处理不当

春节、国庆等长假期间人员保障不足

监测与预警

日常监测：运维部及系统运行状态监控、数据库性能监控、应用日志分析、设备运行状态监控、网络与安全日志分析。

信息收集：各方定期报告项目进展、风险排查情况。建立风险信息共享机制。

预警发布：发现潜在风险或接到外部预警（如气象预警）时，发现方应立即报告现场应急执行小组（应急管理办公室）和应急领导小组。领导小组根据风险程度，决定发布I级（特别重大突发事件）、II级（重大突发事件）、III级（较大突发事件）、IV级（一般突发事件）预警，并通知相关部门启动预防措施。

应急响应程序

信息报告

突发事件发生后，现场人员或第一发现人应立即向现场应急处置组（应急管理办公室） 和乙方项目经理报告。乙方项目经理须在30分钟内口头、1小时内书面通报甲方项目经理及公司应急领导小组。报告内容应包括：事件发生时间、地点、基本情况、初步原因、已采取的措施、对引航业务的影响评估、请求支援事项等。

先期处置

应急执行小组立即启动现场处置，采取一切必要措施控制事态发展，保护关键设备与数据，尽量降低对引航业务的影响。

响应启动与分级

应急领导小组根据事件性质、严重程度和影响范围，启动相应级别的应急响应（Ⅰ级/Ⅱ级/Ⅲ级/IV级/一般突发事件，分别对应特别重大突发事件/重大突发事件/较大突发事件/）。同时，正式通知技术支持小组和后勤保障小组投入应急。

应急处置

各小组按职责协同行动：

应急执行小组：控制现场，组织抢险。

技术支持小组：分析故障，制定恢复方案，调用备件，修复系统。

后勤保障小组：保障通信，调配后勤资源，进行外部联络。

采购部等协同部门：按需提供供应链等支持。

应急结束

当事件得到有效控制，次生风险消除，现场处置及系统恢复完成后，由应急领导小组评估后宣布应急响应结束，转入后期处置阶段。

后期处置

善后恢复：乙方负责系统测试与验证，确认系统功能正常；完成故障设备维修或更换；补充消耗的备件库存。甲方参与确认系统恢复情况。

调查评估：由应急领导小组牵头，质量部等参与，进行事件调查，查明原因，明确责任，评估损失，形成报告。

改进措施：根据调查结果，修订完善本预案及公司相关技术方案和管理制度。根据公司规定对责任人员进行处理。

保障措施

通讯保障：建立并维护包含公司各部门、甲方、关键供应商在内的应急通讯录，确保多链路畅通。

队伍保障：明确各应急小组人员及后备人员，人力部与研发部及运维部负责组织定期应急培训和演练。

物资保障：运维部（备件库）负责储备关键备件；采购部建立应急物资供应商清单；现场按规配置安全防护与消防器材。

技术保障：研发部及运维部维护核心设备厂商技术支持通道；运维部定期进行系统备份和容灾演练。

经费保障：应急所需经费，依据主合同约定及事件责任，由责任方先行垫付，最终按合同约定或公司管理规定结算。

预案管理

培训与演练：应急管理办公室会同研发部及运维部、人力部，每年至少组织一次本项目相关的应急演练，并做好记录和评估。

评估与修订：本预案至少每年评审一次。在项目发生重大变化、组织机构调整、或应急演练、实战后发现重大缺陷时，应及时修订。修订由应急管理办公室发起，报应急领导小组批准。

生效：本预案经甲乙双方项目负责人及公司管理者代表批准后生效，作为主合同的附属管理文件。