文件编号：ITSS-06-02-06

版本：V1.0

天津通海信息技术有限公司

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目信息安全管理计划

| 编制人:耿宁 | 编制时间:2025.07.20 |
| --- | --- |
| 审核人:常海霞 | 编制时间:2025.07.20 |
| 批准人:尹兆铮 | 审批时间:2025.07.20 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.07.20 | V1.0 | 新建文档 | 耿宁 | 常海霞 | 尹兆铮 |

目录

天津通海信息技术有限公司	1

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目信息安全管理计划	1

1. 计划概述与目标	4

1.1. 实施时间	4

1.2. 适用范围	4

1.3. 管理目标	4

2. 安全角色与职责	4

3. 主要安全管理领域与措施	5

3.1. 物理与环境安全	5

3.2. 网络安全	5

3.3. 系统与应用安全	6

3.4. 数据安全	6

3.5. 关键活动与时间安排	7

4. 安全事件应急响应	7

5. 符合性检查与审计	8

计划概述与目标

为确保“天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目”（以下简称“本项目”）在实施、部署、运维全过程符合国家信息安全相关法律法规及甲方要求，有效保护项目涉及的硬件、软件、数据及业务系统的机密性、完整性和可用性，特制定本信息安全管理计划。

实施时间

2025年7月1日起，贯穿项目建设、验收及后续运维服务全周期。

适用范围

本计划适用于项目相关全体人员，包括乙方项目团队及与甲方协作人员。。

管理目标

- 合规性：满足《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全管理制度》《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规及合同保密条款要求。

- 资产保护：保障本项目所涉及的所有硬件设备（如摄像机、服务器、网络设备）、软件系统、应用程序及项目文档的安全。

- 数据安全：确保项目采集、传输、存储、处理的引航数据、视频数据、管理数据等敏感信息的机密性、完整性和可用性。

- 风险可控：识别、评估并有效控制项目实施与运营中潜在的物理、网络、系统和人为安全风险。

安全角色与职责

| 角色 | 单位 | 主要安全职责 |
| --- | --- | --- |
| 运维项目经理 | 乙方 | 全面负责项目信息安全管理的规划、执行与监督；协调资源处置安全事件；向甲方及乙方管理层报告安全状况。 |
| 运维工程师 | 乙方 | 负责网络架构安全、系统加固、漏洞扫描、渗透测试、安全配置实施及技术层面应急响应。 |
| 现场实施人员 | 乙方 | 负责设备安装、调试、布线等现场作业的物理安全、操作规范及人员管控；管理施工现场出入。 |
| 甲方安全对接人 | 甲方 | 审核安全计划与报告；提供必要的安全策略与访问权限要求；参与安全验收与审计。 |
| 全体项目成员 | 各方 | 遵守信息安全制度与操作规程；报告发现的安全隐患或事件；参与安全培训。 |

主要安全管理领域与措施

物理与环境安全

设备安全：所有设备（服务器、交换机、磁盘阵列、摄像头等）在运输、仓储、安装过程中需有防盗窃、防破坏、防尘、防潮措施。数据中心、机房及设备间应配备门禁、监控及消防设施。

施工现场安全：施工区域应进行必要隔离，实施人员登记，非授权人员不得接触核心设备与线缆。每日收工需清点设备、工具，关闭非必要电源。

访问控制：对项目核心区域（如网络中心、监控中心）实施严格的物理访问控制，记录访问日志。

网络安全

网络隔离与划分：根据业务需求，设计并实施安全的网络拓扑，将管理网络、视频专网、办公网络等进行逻辑或物理隔离。

边界防护：在关键网络边界部署防火墙，依据最小权限原则配置访问控制策略。所有网络设备（如H3C S7506X-S交换机、锐捷交换机）需更改默认口令，启用安全管理协议。

安全监控：利用网络设备日志及可能的独立安全审计系统，对异常流量、非法访问尝试进行监控与告警。

无线安全：若项目涉及无线网络，必须启用WPA3或WPA2企业级加密与认证。

系统与应用安全

安全配置基线：对所有服务器（如戴尔图形处理主机）、操作系统、数据库、中间件及应用程序进行安全加固，关闭不必要的端口与服务，安装防病毒软件并及时更新补丁。

漏洞管理：在系统部署前、交付前进行安全漏洞扫描与评估，对发现的中高风险漏洞必须在修复后方可上线。

最小权限原则：为所有系统账户、数据库账户分配完成其任务所需的最小权限。

开发安全（如适用）：若涉及定制软件开发，需遵循安全开发生命周期（SDLC），对代码进行安全审查。

数据安全

数据分类与标识：对项目涉及的数据（如视频录像、引航传感数据、用户信息）进行分类分级（公开、内部、敏感、机密），并进行相应标识与管理。

数据传输加密：敏感数据在网络中传输时，须使用TLS/SSL、IPSec等加密协议进行保护。

数据存储加密：对存储在磁盘阵列、服务器硬盘上的敏感数据，根据其级别考虑采用存储加密或数据库字段加密。

数据备份与恢复：制定并测试关键系统和数据的备份策略，确保在故障或灾难时能及时恢复。备份数据的安全性应得到同等保护。

数据销毁： 明确项目结束或设备报废时，存储介质内数据的彻底销毁方法和流程。

关键活动与时间安排

| 时间阶段 | 主要安全活动 | 交付物/里程碑 |
| --- | --- | --- |
| 2025年8月 | 1. 正式发布并宣贯本安全计划。 2. 项目全体成员签署保密协议并完成首次安全培训。 3. 完成初始安全风险评估，识别关键资产与威胁。 | 1. 签署的保密协议记录。 2. 培训记录。 3. 初始风险评估报告。 |
| 2025年7月-项目实施期 | 1. 所有设备到货安全点验与存储。 2. 现场施工物理安全管理（持续）。 3. 网络与系统安全配置实施与核查。 4. 数据安全策略（加密、备份）初步部署。 | 1. 设备签收与检验记录。 2. 安全配置核查清单。 3. 系统与网络拓扑安全设计文档。 |
| 系统部署完成至验收前 | 1. 进行全面的系统安全测试与漏洞扫描。 2. 修复发现的安全漏洞。 3. 模拟应急演练（可选）。 4. 整理并提交《系统安全交付报告》。 | 1. 安全测试报告。 2. 漏洞修复记录。 3. 《系统安全交付报告》。 |
| 项目验收阶段 | 将信息安全作为验收的必要组成部分，向甲方展示关键安全措施的实施情况。 | 信息安全相关内容纳入整体《验收单》。 |
| 运维服务期（三年质保期内） | 1. 持续的安全监控与定期（如每季度）安全巡检。 2. 定期更新系统和应用补丁。 3. 处理新发现的安全威胁与事件。 4. 每年进行一次全面安全复评。 | 1. 安全巡检报告。 2. 补丁更新记录。 3. 安全事件处理记录。 4. 年度安全评估报告。 |

安全事件应急响应

定义与分级：明确信息安全事件（如数据泄露、网络攻击、设备失窃、恶意软件感染）的等级（重大、较大、一般）。

响应流程： 建立包含发现与报告、初步评估、遏制与处理、根因分析、恢复、总结改进的标准应急响应流程。

沟通与报告： 事件发生后，必须按照既定流程及时向项目安全负责人和甲方安全对接人报告。重大事件需立即报告。

符合性检查与审计

内部检查：乙方运维工程师定期（每月/每季度）对本计划的执行情况进行检查。

甲方审计：甲方有权依据合同要求，对本项目的安全管理和控制措施进行审计，乙方需予以配合并提供必要证据。

持续改进：根据检查、审计及安全事件中发现的问题，持续更新和完善本安全管理计划及相关措施。